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  ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ

Уагадугу, 11-14 декабря 2000 года

Пункт 3 g) предварительной повестки дня
  для подготовительной части*
ОБНОВЛЕННЫЙ ДОКЛАД ГРУППЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЗОРУ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ОБ АЛЬТЕРНАТИВАХ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИМ ВЕЩЕСТВАМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ ИЗ ВОДЫ МАСЕЛ И ЖИРОВ

Записка секретариата

В соответствии с просьбой, содержащейся в пункте 2 решения Х/19 десятого Совещания Сторон об исключении в отношении лабораторных и аналитических видов применения, секретариат настоящим распространяет обновленный доклад об имеющихся альтернативах озоноразрушающим веществам.


Введение:  ранее Группой по техническому обзору и экономической оценке было установлено, что в дальнейшем нет никакой технической и экономической необходимости освобождать от регулирования виды использования ОРВ для проверки качества воды, проводимой в основном по требованию природоохранных органов.


В настоящей записке перечисляются имеющиеся документы Соединенных Штатов об их Методе проверки качества окружающей среды 1664, а также о стандартах Международной организации по стандартизации (МОС), которые сегодня находятся в процессе пересмотра или утверждения.  Группа предлагает экспертам из различных стран мира представить секретариату дополнительную информацию.

I.
Метод 1664 Агентства по охране окружающей среды Соединенных Штатов


Метод 1664 Агентства по охране окружающей среды Соединенных Штатов используется для экстракции из воды масел и жиров.  В Интернете на сайте http://www.epa.gov/ost/methods/oil.html можно найти следующие документы:

1.
Руководство по аналитической методологии осуществления и применения метода 1664 А (40 CFR, часть 136 в Федеральном регистре).

2.
Метод 1664, пересмотренный вариант А:  N-гексановые извлекаемые вещества (ГИВ;  масла и жиры) и N-гексановые извлекаемые с применением кремнезёмого геля вещества (КГ-ГИВ;  неполярные вещества), экстракция и гравиметрия.

3.
Утверждение метода 1664 Агентства по охране окружающей среды, пересмотренный вариант А, и 9071 В, определение масел и жиров и неполярных веществ в рамках программы Агентства по охране окружающей среды в области сточных вод и опасных отходов.


В Федеральный регистр США 1999 года включены окончательные решения, утверждающие метод 1664 в рамках 40 CFR, части 136 и 260:  Руководящие принципы, определяющие процедуры проверки для анализа масел и жиров и неполярных веществ в соответствии с законом о чистой питьевой воде и законом о сохранении и восстановлении ресурсов, - окончательное решение.


Сообщение об этом можно найти на сайте http://www.access.gpo.gov/su_docs/aces/aces140.html.  С этого сайта перейдите на Федеральный регистр 1999 года;  затем введите дату 05/14/1999 и найдите "Масла, жиры и вода".

II.  Техническая работа МОС и НЕН

ISO / DIS 9377-1 "Качество воды - определение индекса углеводородных масел - часть 1:  Метод экстракции растворителями и гравиметрии" - этот документ в настоящее время находится в процессе подготовки, и ожидается, что он будет выпущен в качестве международного стандарта в 2001 году.

ISO / DIS 9377-2 "Качество воды - определение индекса углеводородных масел - часть 2:  Метод экстракции растворителями и газовой хроматографии" - этот документ планируется выпустить в качестве международного стандарта в августе 2000 года.


Информация о работе по определению этого метода кратко изложена в статье:  Kvernheim, A.L., Lund, H.S., Berg, B., de Pauw, E., Eppe, G., and M.Chtaib.  1999.  Development of a new hydrocarbon index for oil in water.  Chemosphere (39):  2702-2722.


Информацию о работе технических комитетов, отвечающих за подготовку этих документов, можно найти на вэб-сайте МОС http://www.iso.ch/techworke/TechProg.pdf.

NEN 6671 - проверка высоких концентраций с использованием эфира в качестве средства экстракции.

NEN 6672 - проверка низких концентраций с использованием эфира в качестве средства экстракции.

Разработка европейских стандартов


Европейский проект по разработке нового стандартизованного метода "углеводородного индекса" для определения содержания масел в воде, СИНТЕФ, Норвегия, А.Л. Квернхайм, Координатор, Заключительный доклад:  ЕС-контракт No. SMT4-CT96-2090.

Нерешенные вопросы проверки содержания масел в воде


Для проверки того, что содержание углеводородов в питьевой воде не превышает экологически допустимый предел (10ppb), в Дании применяются озоноразрушающие вещества.  В предстоящем году Дания планирует продолжить изучение вопроса о поиске альтернативных методов проверки.


Кроме того, Ословская и Парижская комиссии до сих пор требуют для экстракции использовать ХФУ-113 или тетрахлорид углерода с последующим применением метода измерения посредством инфракрасной абсорбции на определенных длинах.  Гексан не подходит для такого метода, поскольку он поглощает инфракрасный свет на одной и той же длине, и органы, занимающиеся проведением проверки, еще четко не определили соответствующие альтернативные растворители, которые можно было бы использовать для этой цели.

Резюме


Стороны могут пожелать изучить вопрос о том, насколько целесообразно прекратить действие общего освобождения в отношении использования озоноразрушающих веществ для проверки качества воды, с тем пониманием, что те немногие, кто будет продолжать использовать эти вещества, обратятся за получением специального освобождения для основных видов использования.  Для этого необходимо, чтобы в отношении тех, кто использует озоноразрушающие вещества, соблюдались требования, указанные в решении IV/25, то есть у них:


"… отсутствуют технически осуществимые и рентабельные альтернативы или заменители, приемлемые с точки зрения окружающей среды и здоровья;" (IV/25, а), ii) и "… были приняты все экономически осуществимые меры для сведения к минимуму основных видов применения и любых связанных с этим выбросов регулируемых веществ;" (IV/25, b), i).

-----
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