UNEP/OzL.Pro.12/INF/4

UNEP/OzL.Pro.12/INF/4


NACIONES

UNIDAS



[image: image1.png]



Programa de las 

Naciones Unidas
para el Medio Ambiente




Distr.



GENERAL







UNEP/OzL.Pro.12/INF/4



3 de noviembre de 2000

[image: image2.png]








ESPAÑOL



Original:  INGLÉS









12ª REUNIÓN DE LAS PARTES EN EL
  Protocolo de Montreal relativo
  a las sustancias que agotan la capa de ozono 

Uagadugú, 11 a 14 de diciembre de 2000

Temas 3 g) del programa provisional de la serie de sesiones preparatorias(


INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica SOBRE ALTERNATIVAS PARA SUSTANCIAS DESTRUCTORAS DEL OZONO UTILIZADAS PARA EXTRAER ACEITES Y GRASAS DEL AGUA

Nota de la Secretaría


La Secretaría transmite, adjunto al presente documento, una actualización sobre la disponibilidad de alternativas para sustancias destructoras del ozono de conformidad con la solicitud incluida en el párrafo 2 de la decisión X/19 de la Décima Reunión de las Partes sobre exenciones para usos analíticos y de laboratorio.

 
Introducción:  el GETE ha determinado con anterioridad que ya no es necesario técnica ni económicamente aprobar exenciones para usos esenciales de SDO utilizadas en análisis de la calidad del agua requeridas habitualmente por las autoridades encargadas del medio ambiente.


En la presente nota se enumera la documentación disponible de United States Environmental Method 1664 y la Organización Internacional de Normalización  (ISO) que actualmente se encuentra bajo examen en espera de aprobación.  El GETE invita a expertos de todo el mundo a que presenten documentación adicional a la Secretaría

.

I. U.S. EPA Method 1664

U.S. EPA Method 1664 se utiliza para extraer aceites y grasas del agua.  Los epígrafes siguientes se encuentran en Internet en http://www.epa.gov/ost/methods/oil.html:

1. Analytical Method Guidance for EPA Method 1665A Implementation and Use (40CFR part 136 in the Federal Register).

2. Method 1664, Revision A: N-Hexane Extractable Material (HEM; Oil and Grease) and Silica Gel Treated N-Hexane Extractable Material (SGT-HEM; Non-polar Material) by Extraction and Gravimetry.

3. Approval of EPA Methods 1664, Revision A, and 9071B for Determination of Oil and Grease and Non-polar Material in EPA´s Wastewater and Hazardous Waste Programs.



The 1999 U.S. Federal Register lists the final rule that approved Method 1664 under 40 CFR Parts 16 y 260:  Guidelines Establishing Test Procedures for the Analysis of Oil and Grease and Non-Polar Material Under the Clean Water Act and Resource Conservation and Recovery Act--Final Rule.



Ese aviso está ubicado en http://www.access.gpo.gov/su docs/acces/aces140.html.  Desde esa página púlsese en el 1999 Federal Register, entre la release date 05/14/1999, y búsquese “Oil, Grease, and Water”.



Alternativas para SDO utilizadas en la extracción de aceites y grasas del agua (continuación) página 2 de 3.

II.  Labor técnica de ISO y NEN


ISO/DIS 9377-1  “Water Quality - Detemination of Hydrocarbon Oil Index - Part 1:  Method Using solvent Extration and Gravimentry” se encuentra actualmente en forma de borrador.  Su publicación está prevista como una norma internacional en 2001.

ISO/9377-2  “Water Quality - Detemination of Hydrocarbon Oil Index - Part 2:  Method Using solvent Extration and Gas Chromatography” se prevé su publicación como norma internacional en agosto de 2000.

La labor en que se fundamenta este método está resumida en el artículo:  Kvernheim, A.L., Lund, H.S., Berg, B., de Pauw, E., Eppe, G., y M. Chtaib. 1999.  Development of a new hidrocarbon index for oil in water.  Chemophere (39):  2702-2722.



La labor de referencia de los comités técnicos responsables de estos documentos puede encontrarse en el sitio de la Web de ISO http://www.isoch/techworke/TechProg.pdf.


NEN 6671  Para analizar altas concentraciones mediante la utilización de éter de petróleo como medio de extracción.


NEN 6672  Para analizar bajas concentraciones mediante la utilización de éter de petróleo como medio de extracción.

Labor de desarrollo de normas europeas

Proyecto europeo para desarrollar un nuevo método “índice de hidrocarburo”  normalizado para aceites en agua (StOIW), SINTEF, Noruega, A.L. Kvernheim, Coordinador, Informe definitivo, contrato CE No. SMT4-CT96‑2090.

Cuestiones pendientes en relación con el análisis de aceites en agua

Dinamarca utiliza sustancias destructoras del ozono para analizar que en el agua potable el contenido de hidrocarburo no exceda el límite ambiental (10 ppb).  El año próximo, Dinamarca tiene previsto realizar más investigaciones sobre métodos de análisis alternativos.


Además, las Comisiones de Oslo y París requieren todavía el uso de CFC-113 o cloruro de carbono para la extracción, seguida de mediciones infrarrojas de la absorción en longitudes de onda específicas.  El hexano no es un elemento apropiado para esta técnica porque absorbe la luz infrarroja en las mismas longitudes de onda y las autoridades encargadas de los análisis todavía no han calibrado hasta la fecha disolventes alternativos a ese efecto.


Alternativas para SDO utilizadas en la extracción de aceites y grasas del agua (continuación) 

Resumen

Las Partes tal vez deseen considerar las ventajas de poner fin a la exención global para sustancias destructoras del ozono utilizadas en el análisis de la calidad del agua con la suposición de que los pocos usuarios restantes solicitarán exenciones específicas para usos esenciales.  Esta medida requerirá que los usuarios de sustancias destructoras del ozono satisfagan los criterios establecidos en la decisión IV/25, en concreto que:


“…no haya otras sustancias o productos sustitutivos técnica y económicamente viables que sean aceptables desde el punto de vista del medio ambiente y la salud;” (apartado ii) del inciso a) de la decisión IV/25), y que “…se han tomado todas las medidas económicas viables para reducir al mínimo el uso esencial y cualquier emisión asociada de la sustancia controlada;” (apartado i) del inciso b) de la decisión IV/25).

-----

EP








	( 	UNEP/OzL.Pro.12/1.





K0010391.s     201100     211100

4
3

